Conclusion générale

Ce travail est consacré à une étude statistique concernant le traitement des eaux polluée par coagulation floculation, afin d’aboutir aux paramètres optimales et minimiser le cout du traitement d’un côté économique du temps et du cout des produits utilisés.

A travers les expériences effectuées, nous avons essayé de répondre à la problématique  posée  en  faisant  le  suivi  des  différents  facteurs  du  traitement  de l’eau polluée. Nous avons retenu deux (02) facteurs contrôlables (quantité de coagulant, et quantité de floculant).  Nous  avons  appliqué  sur  ces  facteurs la  méthode  des  plans d’expérience à  l’aide  du  logiciel  JMP 7.0.

Le modèle choisi est un modèle de 2ème degré composite, qui fait intervenir toutes les interactions entre les facteurs.  Les résultats trouvés expérimentalement sont traités et analysés en se basant sur des critères statistiques de l’ANOVA et on a trouvé évidement que le modèle choisi est validé pour les deux (02) facteurs contrôlables désignés.  Ceci nous indique qu’il y a possibilité d’optimiser la démarche du traitement pour baisser la consommation des réactifs (coagulant, floculant) et de diminuer ainsi le coût du traitement.

L’examen de l’ensemble des graphes permis la sélection des coordonnées du point optimal (Floc=500ppm, Coag=550ppm et Floc=300ppm, Coag=800ppm) et la valeur de la turbidité en ce point est égale à Turb=0,58 NTU, Cond=3174,25 respectivement. Cela a été déterminé à l’aide de la fonction désirabilité du logiciel JMP 7.0.