Conclusion générale

L’utilisation de l’accumulateur au plomb est de plus en plus grandissante dans le stockage de l’énergie. Malgré son faible rendement énergétique, il demeure toujours le plus utilisé pour la seule raison qui est son faible cout de fabrication et la disponibilité  des matériaux qui le composent.

Pour notre présente étude, nous avons tout d’abord essayé de donner les généralités pour l’accumulateur en plomb. Nous avons ensuite donné des informations sur sa technologie de fabrication. Celle-ci concerne la préparation de la grille, celle de l’oxyde et enfin la préparation et les formations des plaques qui le constituent.

Dans le dernier chapitre, il nous a paru essentiel d’expliquer les caractéristiques électriques telles que la capacité, l’état de charge et l’autodécharge. Les caractéristiques physico-chimiques ayant lieu nous permettent de comprendre les paramètres qui peuvent mettre a fin à son fonctionnement. Il s’agit de la corrosion des plaques et les taux des sulfates formés lors des cycles charge-décharge. La température à laquelle il fonctionne peut aussi altérer son fonctionnement.

UIOO