I –INTRODUCTION……………………………………………………………………….….    01

I-1-Structuration du mémoire …………………………………………..……...….………..01

II-PRESENTATION DE L’OUVRAGE …………………………………………..………     …02

II-1-Introduction : ……………………………………………………………..…….…..… . 02

II-2-  Fiche technique  de l’ouvrage:………………….……………….……………….......  ..02

II-3  Caractéristiques géométriques du bâtiment………………………..………………….   03

II-4-Type de contreventement ………………………………………………..…………….   03

II-5-Données de site ………………………………..………………….……………..…….   03

II-6 les éléments constructifs du bâtiment…………………………….……………………   04

II-7  Caractéristiques des matériaux utilisés ……………..…………….……………….… .  05

II-7-1 Le béton ……………………………………………………………………   05

II-7-2 L’acier ……………………………………………………………….….....   07

III -DIAGNOSTIC DE L’OUVRAGE ……………………………………………………… … 09

III -1-Introduction ……………………………………………………..….………..… .. …09

III -2-Constat de l’état……………………………………………….……………….… .…09

III-2-1- Constat visuel…………………………………………………………………09

III -2-1-1- Propositions pour l’évaluation de l’état d’éléments de construction………………………………………………………….……………….. 09

III-2-1-2- Images des dégâts types………………………………………………….   10

III -2-2- Auscultation non destructives………………………………………………..… . . 12

III -2-2- 1- le  Scléromètre …………………………………………..……………. .. 12

III -2- 2-2 Étalonnage de l’appareil………………………….…………………….. .  13

III -2- 2-3 Mode opératoire : (mesures sur ouvrage) …………………………….…   14

III -2- 2-4 Contrôle par le scléromètre………………………………………….…..   15

III -2-3-Méthode ultrasonore……………………………….……………………..……..…18

III-2-3-1 - principe de fonctionnement……………………………………………..   18

III-2-3-2 -Contrôle de la calibration…………………………………………………..19

III-2-3-3 -Type de mesure (mesure en transparence) ……………………..……..…   19

III-2-3-4 - Nombre nécessaire de points d'essai……………………………..……..…19

III-2-3-5 -   Chois des zones de points d'essai……………………………..…….…   19

III-2-3-6 -  Préparation de la surface des points d'essai……………………………   19

III-2-3-7 -  Contrôle par la méthode ultrason…………………………………..….…20

III -2-4-Analyses destructives complémentaires………………………………..………..…21

III-2-5- analyse dans le laboratoire ………………………………………………….……   21

### IV- VERIFICATION DE SECURITE DES ELEMENTS PRINCIPAUX……………….…   22

IV.1 Introduction……………………………………….…………………………………   22

IV-2  Vérification des poteaux …………………………………………………..………..  22

IV-2-1 Coffrage ………………………………………………………………………22

IV-2-2 Vérification de ferraillage des poteaux ………..……………………………..22

IV-2-2-1 Armatures longitudinales……………….………………………..…………22

IV-2-2-2 Armature transversale ……………………………………………………   23

IV-2-3 Vérifications de la stabilité des poteaux au phénomène de flambement …………………………………………………………………….…….23

IV-2-3-1 Evaluation de la charge verticale Nu ……………………………………   24

IV-2-3-1-1  Descente de charge……………………………….…………….…….…24

IV-2-3-1-2  calcul de Nu pour un Poteau de rive ………………………..………..…28

IV-2-3-1-3  calcul de Nu pour un Poteau central ………………………………..…   30

IV-2-3-1-3  calcul de Nu pour un Poteau d’angle ……………………………….…   31

IV-3 Vérification des poutres……………………………………………......................…   32

IV-3-1 Poutres principales (30x40) ………………………..……………..………   32

IV-3-1-1 Vérification du coffrage ……………..………………….………..32

IV-3-1-2 Vérification de ferraillage …………………………….…..……   33

IV-3-2- Poutres secondaire (30x35) ……………………………………..…….…   33

IV-3-2-1 Vérification du coffrage ………………………………..………   33

IV-3-2-2 Vérification de ferraillage……………..…………….………....…34

V-   ANALYSE SISMIQUE DU BATIMENT……………………………..……..………..…   35

V-1- Introduction…………………………………………………………………………   35

V-2- Méthodes……………………………………………………………………………   35

V-2-1-  Méthode statique équivalente………………………..…………………..…….…   35

V-2-1-1- Condition d’application ……………………………………………..…   35

V-2-1-2- Calcul  de  la  force  sismique  totale ………………………………..…   36

V-2-1-3- Distribution de la résultante des forces sismique

selon la hauteur ………………………………………………………………..…   41

V-2-2-méthode dynamique modale spectrale……………………………………….....…   41

V-2-2-1-Spectre de réponse de calcul…………………………….………………...42

V-2-2-2-Nombre de modes à considérer……………………………………….…...43

V-3-Vérification de  structure ……………………………………………………….……..45

V-3-1- Vérification de  résultante des forces sismiques de la méthode spectrale………………………..……………………………………………..…….45

V-3-2-Vérification  de   la période………………………..………………..……....45

V-3-3-Vérification des déplacements………………………..…………………......45

V-3-4-Justification vis-à-vis de l’effet P-∆ …………………………………..…….46

V-3-5-Vérification au renversement ………………………..……………………...47

V-4-Calcule de la rigidité de la structure ………………………..…………………..….....49

V-4-1- Introduction ………………………..……………………………..…….…..49

V-4-2- Méthode du  Muto ………………………..……………………….…..……49

V-4-3- Étape de calcules ………………………..…………………………..……...49

V-4-4-Calcul de rigidité ………………………..…………………….…….………50

V-4-5- Centre de torsion………………………..…………………….……….……52

V-4-6- Rigidité a la torsion de l’étage ………………………..………..…….…….54

v-4-7- calcul de centre de gavité……………………………………..…………...   55

V-4-8- Calcul de l’excentricité du niveau…………………………..…..…………..55

V-4-9- Distribution des efforts tranchants par étage aux différents portiques………55

V-4-10- Distribution des forces verticales et horizontales sur les portiques

dans sens (y-y) ………………………..…………………………………………….58

V-4-11- Distribution   des forces verticale et horizontal sur le portique F………….59

VI-VERIFICATION  DES FONDATION………………………..………………………..…...60

VI-1- Introduction ………………………..………………………………………….……..60

VI-2-définitions de  fondations ………………………..………………………….………..60

VI-3-  type de fondation………………………..…………………………………………...60

VI-4-type de fondation de bâtiment………………………..…………………………..…...60

VI-4- Etape de calcul de la semelle isolée ………………………..…………………….….61

VI-5-vérification des dimensions des semelles ………………………..………….……….62

VI-5-1-Semelle  S1………………………..…………………………….…….……62

VI-5-2-Semelle  S2…………………………………………………………....…   64

VI-6- Vérification des  longrines………………………………………………..…….…   66

VI-6-1-Définition ………………………………………………………..…..….…66

VI-6-2-Dimensionnement de la longrine………………………………...…..…..…67

VI-6-3-Ferraillage de la longrine ………………………………………………….67

VI-7-Conclusion ……………………………………………………….………….68

VII - ANALYSE PLASTIQUE DU BATIMENT…………..……………………………..…   69

VII-1- Introduction  …………………………………………………………….……....…69

VII-2-pourquoi le calcule plastique ………………………………………….……..…..…69

VII-3  Comportement d’un élément structurel simplement

appuyé en flexion simple………………………………….………………….……..…..…69

VII-3-1  Elément en charpente métallique ……………..…………………..…...…69

VII-3-2-  Elément en béton armé……………………….…......................……...…70

VII-3-3- Synthèse et comparaison ………………………………………........…   74

VII-4-  Détermination du moment plastique des sections

rectangulaires en béton armé …………………………..……………..……………….…   74

VII-4-1-Théorie Générale ……………………………………..……………....…   74

VII-4-2- Section soumise à la flexion simple (poutre) …………………….….…   75

VII-4-3-Section soumise à la flexion composée (poteaux)  …………………..…   77

VII-5- Analyse plastique du portique………………….…………………………………   78

VII-5-1- Détermination de  degré d’ hyperstaticité (N) …………………….……   78

VII-5-2Portiques transversaux……………………………………………….…...…78

VII-5-3- Portiques longitudinaux ………………………………..…………...….…83

VII-5-3-1- Analyse plastique des poutres du portique 1…………….……...84

VI-5-3-2- Analyse plastique des poteaux de portique 1………..………...…85

VI-5-3-3- Position des rotules dans le portique (1)………………….....…   86

VIII-EVALUATION DE L’ETAT DE L’OUVRAGE………………………………..….……   87

VIII-1-Introduction ……………………………………………………..………………..…87

VIII-2-Diagnostic de l’ouvrage ………………………………………………….…….…   87

VIII-3-Vérification de sécurité des éléments principaux………….…..……………………87

VIII-4-Analyse sismique du bâtiment……………………………………………………   87

VIII-5-Analyse plastique……………………………………………………………....…   88

IX CONCLUSION ET PERSPECTIVES ……………………………………………….....…..90

IX-1- Conclusion ………………………………………………..………….…………….90

IX-2- Perspectives……………………………………………………………….…………91